## Slide 1
součet
  absolutní maximální chyba:
  relativní absolutní chyba:
rozdíl
  absolutní maximální chyba:
  relativní absolutní chyba:
Maximální chyba
není to chyba v pravém slova smyslu
použití: 1. hrubý řádový odhad nejistoty měření
2. zavedení třídy přesnosti měřicích přístrojů
neúplná čísla:
Enormní zvýšení relativní chyby
při odčítání velmi blízkých hodnot!

## Slide 2
podíl
  absolutní maximální chyba:
  relativní absolutní chyba:
Maximální chyba
součin
  absolutní maximální chyba:
  relativní absolutní chyba:

## Slide 3
Maximální chyba
mocnina
  absolutní maximální chyba:
  relativní absolutní chyba:
poznámka (pomůcka) pravidla o derivování
                součtu
                rozdílu
                součinu
                podílu
                mocniny

## Slide 4
Třída přesnosti
statistické šetření na sérii vyrobených měřicích přístrojů
  nominální hodnota získaná měřením přístrojem s podstatně vyšší přesností
odchylka měření i-tého přístroje
třída přesnosti rozsah:
řada:
rovnoměrné rozdělení* v intervalu :
→ chyba naměřené veličiny
normální rozdělení*: v intervalu kolem střední hodnoty měřené veličiny se skutečná (správná) hodnota nachází s pravděpodobností p = 0.68
Notes: Poznámka: rovnoměrné rozdělení na semináři 6

## Slide 5
Třída přesnosti
třída přesnosti rozsah stupnice
Příklad: Rozsah ampérmetru je , třída přesnosti .
Absolutní chyba (nejistota) měření proudu na tomto rozsahu je:
Poznámka: Z důvodů minimalizace relativní chyby (nejistoty) měření je nutno měřit
        v horní polovině stupnice ručkového měřicího přístroje
dělení měřicích přístrojů podle třídy přesnosti:
P | kategorie
0.1 | etalony, normály
0.2 | cejchovní
0.5 | laboratorní
1 | laboratorní
1.5 | provozní
2.5 | provozní

## Slide 6
Značení elektrických přístrojů
J. Brož a kol.: Základy fyzikálních měření I, SPN Praha 1967, tab. 1.2, str. 208
třída přesnosti

## Slide 7
Zobecnění třídy přesnosti i na další měřicí přístroje
třída přesnosti rozsah stupnice
odhad absolutní chyby z dělení stupnice
  předpokládáme rovnoměrné dělení stupnice v intervalu
  volíme nejjemnější dílek stupnice
  potom „polovina nejmenšího dílku“

## Slide 8
Zobecnění třídy přesnosti i na další měřicí přístroje
Příklad Při měření posuvným měřidlem je .
        Chybu měření pak odhadneme jako:

## Slide 9
Zobecnění třídy přesnosti i na další měřicí přístroje
nonius (Vernier)
0
1
2
5
6
7
8
9
10
3
4
a
d
0
1
2
5
6
7
8
9
10
3
4
0
1
2
5
6
7
8
9
10
3
4
…
0
1
2
5
6
7
8
9
10
3
4
…

## Slide 10
Digitální měřicí přístroje
maximální chyba se vyjadřuje
  v procentech naměřené hodnoty
  (nelinearita A-D převodníku)
  + násobek řádu poslední platné číslice zobrazené na displeji (konečná šířka binu)
Základní funkce | Rozsah | Přesnost
Měření DC napětí | 600mV / 6V / 60V / 600V /1000V | +/- (0,3% + 2)
Měření AC napětí | 600mV / 6V / 60V / 600V /1000V | +/- (0,6% + 5)
Měření DC proudu | 600μA / 6000μA / 60mA / 600mA / 10A | +/- (0,5% + 3)
Měření AC proudu | 600μA / 6000μA / 60mA / 600mA / 10A | +/- (1% + 5)
Měření odporu | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ | +/- (0,5% + 2)
Měření kapacity | 6nF / 60nF / 600nF / 6mF / 60mF / 600mF / 6mF | +/- (2% + 5)
Měření teploty ve °C | - 40°C až do + 1000°C | +/- (1% + 3)
Měření teploty ve °F | - 40°F až do + 1832°F | +/- (1,5% + 5)
Měření kmitočtu | 60Hz / 60kHz / 600kHz / 6MHz / 60MHz | +/- (0,1% + 3)
Notes: procenta naměřené hodnoty – nelinearita A-D převodníku
násobek řádu poslední platné číslice – konečná šířka binu

## Slide 11
Digitální měřicí přístroje
Příklad: Na přístroji Metex 3850 naměříme hodnotu stejnosměrného napětí na rozsahu .
Přístroj má 4-místný displej. Podle údajů výrobce je chyba 0.3% naměřené hodnoty plus 0.001 V.
Výsledek měření je tedy: