## Slide 1
Proud v měřeném obvodu se pohybuje v rozmezí od do . Potřebujeme ho změřit s chybou . Jaká je minimální podmínka na třídu přesnosti ampérmetru, který potřebujeme?
Třída přesnosti
Přesnost digitálního voltmetru s třímístným displejem na rozsahu střídavého napětí 0 – 10 V uvedená výrobcem je ± (1% + 4). Přístroj nám ukázal hodnotu napětí 8.77 V. Jaká bude systematická chyba (neurčitost typu B) této hodnoty?

## Slide 2
Systematická chyba – Metex M-3270D
naměřená hodnota:
maximální chyba:
systematická chyba:

## Slide 3
Systematická chyba – UNI-T UT71B
naměřená hodnota:
maximální chyba:
systematická chyba:

## Slide 4
Maximální chyba
Jak přesně musí měřit čas stopky v kamerách používaných pro úsekové měření rychlosti aut?
  Počítejte s následujícími hodnotami: rychlost , délka měřeného úseku s maximální chybou , přesnost měření času (a) , (b) .
kde
relativní maximální chyba rychlosti:
absolutní maximální chyba rychlosti:
(b)
(a)

## Slide 5
Maximální chyba
Hustota vzorku se při studovaném efektu mění o . Měříme vzorek o výchozí hustotě . Hustotu měříme Archimedovou metodou, tj. vážením ve vodě a na vzduchu při pokojové teplotě. Jaká musí být minimální přesnost měření hmotnosti (maximální relativní nejistota) aby bylo možné daný efekt spolehlivě detekovat?
maximální relativní chyba vážení na vzduchu
maximální relativní chyba vážení ve vodě*