## Slide 1
Jevy
výsledky opakovaných měření nebo pozorování
  W – prostor jevů (prostor událostí)
  výsledek w – elementární jev (elementární událost), w  W
  A  W – jev (událost)
  w  A, výsledek příznivý jevu A

## Slide 2
Náhodná proměnná
přiřazení reálného čísla výsledku experimentu (zobrazení)
diskrétní náhodná proměnná
  všechny možné výsledky lze seřadit do posloupnosti x1, x2, …, xN
  konečná diskrétní náhodná proměnná: N je přirozené číslo
  příklad: házení kostkou – {1,2,3,4,5,6}
  nekonečná diskrétní náhodná proměnná: N je nekonečno
  příklad: počet rozpadů radioaktivního zářiče za jednotku času – {0,1,2,3,…}
spojitá náhodná proměnná
  všechny možné výsledky tvoří nespočetnou množinu
  příklad: měření hmotnosti vzorku – výsledek může být jakékoli kladné reálné číslo

## Slide 3
Pravděpodobnost – Kolmogorovy axiomy
Nechť W je prostor jevů pro daný experiment. Potom pravděpodobnost P je každé zobrazení množiny všech podmnožin W do množiny reálných čísel, které splňuje následující podmínky:
Některé vlastnosti pravděpodobnosti:

## Slide 4
Pravděpodobnostní míra – n  házení korunou
prostor událostí: W = { (a1,a2,…,an), ai = p,o} 2n prvků
počet podmnožin prostoru událostí: 22n
pravděpodobnost:
pravděpodobnost, že nejpozději ve čtvrtém pokusu padne panna (jev A)
doplněk k jevu A: Ā = (o,o,o,o,a,a,a,…,a)

## Slide 5
Pravděpodobnost
náhodný výběr – každý z výsledků experimentu je stejně pravděpodobný
pravděpodobnost jevu A:
nA – počet výsledků příznivých jevu A
n – celkový počet možných výsledků experimentu
klasická definice pravděpodobnosti – limita relativních četností jevu A
opakujeme N-krát experiment
NA – počet výsledků, kdy nastal jev A
relativní četnost jevu A:
pravděpodobnost jevu A:

## Slide 6
Nezávislost
Jevy A a B jsou nezávislé pokud platí:
Výsledek jevu A nijak neovlivní pravděpodobnost jevu B a obráceně.
příklad: Opakujeme N-krát experiment.
Ve většině případů jsou jednotlivá měření nezávislá

## Slide 7
Hustota pravděpodobnosti, distribuční funkce
diskrétní náhodná proměnná
prostor událostí W = {x1,x2,x3,…,xN} konečná
W = {x1,x2,x3,…} nekonečná
pravděpodobnost, že nastane výsledek xi
normalizační podmínka konečná
nekonečná

## Slide 8
Hustota pravděpodobnosti, distribuční funkce
spojitá náhodná proměnná
prostor událostí W  R nespočetná
pravděpodobnost, že výsledek padne do intervalu [x0, x0 + dx]
pravděpodobnost, že výsledek padne do intervalu [a, b]
hustota pravděpodobnosti
distribuční funkce
normalizační podmínka

## Slide 9
Hustota pravděpodobnosti – normální rozdělení
příklad: měření tloušťky vzorku m = 1.5 mm, s = 0.1 mm
prostor událostí W = R
hustota pravděpodobnosti
distribuční funkce
thickness (mm)
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
0
1
2
3
4
5
hustota pravděpodobnosti
distribuční funkce

## Slide 10
Histogram
histogram – způsob, jak zjistit hustotu pravděpodobnosti z experimentálních dat
plocha histogramu:
normalizovaný histogram: ni → xi
plocha normalizovaného histogramu:
hustota pravděpodobnosti:
šířka binu: